ООО «Алмаз»

Юридический адрес: Россия, 644070, г. Омск, ул. Куйбышева,43, оф. 602

Физический адрес: Россия, 644070, г. Омск, ул. Куйбышева,43, оф. 602

Тел.: 8-913-631-93-47

ОТЧЕТ

по эксплуатации офисного здания,

расположенного по адресу:

г. Омск, пр. К. Маркса,20

за период

с 01 мая 2018 г. по 01 июня 2018 года

www.almaz55.com           e-mail: info@almaz55.com

Отчет по эксплуатации офисного здания, расположенного по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, 20

за период с 01 мая 2018 г. по 01 июня 2018 года

1. Общие сведения

Заказчик

Собственники помещений административно-торгового комплекса, расположенного по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, 20

Исполнитель

Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз»

Основание

Договор на техническое обслуживание объекта № б/н от 01.05.2018г

Объект технической эксплуатации

Офисное здание, расположенное по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, 20

2. Краткая информация о выполненных работах

2.1. Осмотр объекта

В течение мая 2018 г. специалистами ООО «Алмаз» был произведен визуальный осмотр объекта. При осмотре не применялись инструментальный контроль, вскрытие строительных конструкций, разборка оборудования не производилась.

В ходе осмотра объекта был составлен акт осмотра и дефектные ведомости.

Срочных работ по устранению дефектов, угрожающих целостности несущих конструкций, обнаружено не было.

Техническое состояние объекта по результатам осмотра было признано удовлетворительным.

2.2. Техническое обслуживание и эксплуатация

2.2.1 Организация работ

Для обслуживания зданий:

- перезаключены договоры с ресурсоснабжающими организациями и провайдерами:

- Договор № 5-40578 теплоснабжения

- Дополнительное соглашение №1 к договору № 43680/2  ОАО «ОмскВодоканал»

- Договор № 426/ТО на техническое обслуживание системы пожарно-охранной сигнализации и оповещения людей о пожаре, пожарного водопровода с ООО «Эгида»

- Договор с ПАО «Ростелеком»

- Договор с ООО «Сот Сервис» на поставку электроэнергии.

- подобран  персонал,

- обновлен состав консьержей,

- персонал прошел необходимое обучение и инструктажи:

- по охране труда,

- пожарной безопасности,

- электробезопасности,

- тепловых энергоустановок,

- по лифтам,

- по клинингу,

- правилами распорядка на предприятии.

- закуплен профессиональный инвентарь для выполнения работ,

- организованы рабочие места и места хранения инвентаря и инструментов.

2.2.2 Процессы

1) Разработана и ведется на объекте следующая документация:

- График планово-предупредительных работ

- График уборки помещений, сервисные карты

- Разработаны инструкции по охране труда и пожарной безопасности

2) Ежедневно ведется мониторинг инженерных систем.

3) Показания приборов учета ежемесячно передаются в обслуживающие компании.

4) Произведен мониторинг и тестирование компаний для выбора качественных материалов для уборки помещений и содержанию санитарных комнат:

a.	установлены недостающие диспенсеры для мыла и бумагодержатели

b.	используются более качественные моющие средства

c.	установлена туалетная бумага во всех туалетах

Краткий фотоотчет приведен в приложении 1.

Директор ООО «Алмаз»		          Лукьянов И.С.

01 июня  2018 г.

Приложение № 1

Краткий фотоотчет

По некоторым выполненным работам в офисном здании, расположенном по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса,20

на 01 июня  2018 г.

| До выполнения работ | Описание выполненной работы | После выполнения работ |
| --- | --- | --- |
|  | Окрашены стены входной группы 70 м2 |  |
|  | Окрашены стены фойе 50 м2 |  |
|  | Окрашены стены фойе 50 м2 |  |
|  | Окрашены стены лестничного марша с 1 на 2 этаж 45 м2 |  |
|  | Окрашены стены лестничного марша с 1 на 2 этаж 45 м2 |  |
|  | Шпатлевка и покраска стен. |  |
| после до | Химчистка полов в коридорах с помощью роторной машины в местах общего пользования по всему зданию | до после |
|  | Химчистка полов в коридорах с помощью роторной машины в местах общего пользования по всему зданию |  |
|  | Проведена генеральная уборка радиаторов |  |
|  | Установили контейнер для ТБО |  |
|  | Окрашен подоконник на лестничном марше между 1 и 2 этажом |  |
|  | Установка дренаж насоса системы канализации здания |  |
|  | Установлен измельчитель канализационных отходов |  |
|  | Настенные неисправные светильники с люминесцентными лампами заменены на потолочные светодиодные светильники, которые обеспечивают большую освещенность |  |
|  | Настенные неисправные светильники с люминесцентными лампами заменены на потолочные светодиодные светильники, которые обеспечивают большую освещенность |  |
|  | Лампы накаливания заменены на светодиодные лампы |  |
|  | Двери очищены от транспортировочной пленки |  |

ПЕРСОНАЛ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| Производится ремонт дверной ручки | Производится мойка окон | Производится технический осмотр электрощитов |
| --- | --- | --- |
| Производится чистка сифона | Производится запись в журнале посетителей | Производится химчистка полов в коридорах с помощью роторной машины |

Юридический адрес: Россия, 644070, г. Омск, ул. Куйбышева,43, оф. 602

Физический адрес: Россия, 644070, г. Омск, ул. Куйбышева,43, оф. 602

тел. 59-58-00; сот. 8-913-631-93-47

info@almaz55.com

Приложение № 2

Отчет по эксплуатации офисного здания

г. Омск, пр. К. Маркса, 20

за период с 01 июня 2018 г. по 31 декабря 2018 года

1. Общие сведения

Заказчик

Собственники помещений административно-торгового комплекса, расположенного по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, 20

Исполнитель

Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз»

Основание

Договор на техническое обслуживание объекта № б/н от 01.05.2018г

Объект технической эксплуатации

Офисное здание, расположенное по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, 20

2. Краткая информация о выполненных работах

2.1. Техническое обслуживание и эксплуатация.

2.1.1 Организация работ

Для обслуживания зданий:

- перезаключены договоры с ресурсоснабжающими организациями и провайдерами:

- Договор № 5-40578 теплоснабжения

- Дополнительное соглашение №1 к договору № 43680/2  ОАО «ОмскВодоканал»

- Договор № 426/ТО на техническое обслуживание системы пожарно-охранной сигнализации и оповещения людей о пожаре, пожарного водопровода с ООО «Эгида»

- Договор с ПАО «Ростелеком»

- Договор с ООО «Сот Сервис» по электроэнергии.

2.1.2. Процессы

1) На объекте ведется следующая документация:

- График планово-предупредительных работ

- График уборки помещений, сервисные карты

- Журнал учета выполненных работ

2) Ежедневно ведется мониторинг инженерных систем.

3) Показания приборов учета ежемесячно передаются в обслуживающие компании.

4) Проводятся работы по журналу заявок.

Краткий фотоотчет

По некоторым выполненным работам в офисном здании, расположенном по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса,20

В период с 01  июня по 31 декабря  2018 г.

| До выполнения работ | Описание выполненной работы | После выполнения работ |
| --- | --- | --- |
|  | Ремонт фасада здания. Шпатлевка, покраска стен. |  |
|  | Окраска бетонного яруса водоотталкивающей краской |  |
| Окраска примыкания пола к стене, водоотталкивающей краской |  |  |
|  |  | Шпатлевка отверстий крепления ограждения крыши для устранения от протекания |
|  | Ремонт металлического профиля подвесного потолка Армстронг (провисания профиля) |  |
|  | Покраска клумб |  |
| Высадка цветов в клумбы |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж табло индикации системы пожаротушения и системы оповещения о пожаре |  |
|  |  | Демонтаж и монтаж табло индикации системы контроля доступа. |
|  | Замена диспенсера для мыла |  |
|  | замена трехходовых кранов 4 шт д15, установка 2х кранов д 15, замена прохладительного клапана 2 шт... |  |
|  | Демонтаж не закрепленных конструктивных элементов здания |  |
|  | Заявка на ремонт канализационного колодца на парковке |  |